**ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.07.2020**

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego zaprasza
do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w procedurze rozeznania cenowego rynku na **dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych
i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu "Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji"** w ramach projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Programu Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.8.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF.

**ZAMAWIAJĄCY:**

Nabywca: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 966 211 72 20

Odbiorca: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

**Beneficjent: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego**

**ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok, NIP: 542196667, REGON: 000405145**

Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie zapytanie ofertowe: zsz2.h2.pl/przetargi

1. **PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zapytanie ofertowe zgodnie z Regulaminem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku w sprawie udzielania zamówień publicznych w procedurze uproszczonej, art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia dydaktycznego
do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw sztucznych, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Nazwy własne zawarte w dokumentacji zamówienia są przykładowe.
W przypadku wystąpienia w dokumentacji zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia w dokumentacji zamówienia odniesień
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.

**Warunki równoważności rozwiązań**

1. Ten sam zakres zastosowań,

2. Ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie,

3. Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym,

4. Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji.

5. Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania równoważnego.

**Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe.

2. Cały dostarczany sprzęt musi być objęty gwarancją zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w odpowiedniej części postępowania.

3. Wszystkie urządzenia (adekwatnie do przedmiotu zamówienia) muszą posiadać deklarację zgodności CE.

4. Sprzęt (adekwatnie do przedmiotu zamówienia) musi być dostosowany
do Polskiego Systemu Elektroenergetycznego co do wtyczek przyłączeniowych jak
i sposobów ochrony przed porażeniem (jeżeli dotyczy).

5. Do wszystkich urządzeń muszą być dołączone instrukcje obsługi w języku polskim.

**Wymogi określone w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp**

Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępu dla osób z niepełnosprawnością.

**Warunki dostawy:**

a) Zamówienie polega na jednorazowym dostarczeniu przedmiotu zamówienia na adres: Zespół Szkól Zawodowych Nr 2 w Białymstoku ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok tel. 85-7416-143.

b) Wykonawca dostarcza sprzęt na wskazany powyżej adres na swój koszt i ryzyko.

c) Podana w ofercie wartość zamówienia obejmuje koszty transportu dostarczanego sprzętu i wyposażenia.

* **Część I –**  **Wyposażenie stanowiska spajania tworzyw sztucznych.**

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny.

Zgrzewarka oporowa, maszyna **używana** z gwarancją na okres minimum 12 miesięcy. **Dostawa i montaż z rozruchem** maszyny po stronie sprzedającego. Aparat spawalniczy, opalarka urządzenia **nowe** z gwarancją minimum 24 miesięczną.

1. **Zgrzewarka oporowa** **do folii** – 1 szt.

**Specyfikacja techniczna:**

− zasilanie: 230 V,

− długość zgrzewu: +/- 600 mm,

− szerokość zgrzewu: +/- 10 mm,

− wymiary stolika: około 600 x 85 mm,

− moc: około 1500 W.

1. **Aparat do spawania tworzyw (spawarka)** – 2 szt.

**Specyfikacja techniczna:**

– moc około 2300W

– napięcie 230v

– wyświetlacz temperatury

– zakres temperatury od 40 do 650°C

1. **Opalarka** – 2 szt.

**Specyfikacja techniczna:**

− mocy około 2000 W

– wyświetlacz LCD wskazujący wartości aktualnej temperatury oraz przepływ wydmuchiwanego powietrza

– zakres płynnej regulacji temperatury od 40ºC do 630ºC

– regulacja ustawień przepływu powietrza (od 120L/min. do 500L/min.)

**Zastosowania:**

Wyposażenie stanowiska spajania tworzyw sztucznych w przyrządy urządzenia
do spajania tworzyw sztucznych na warsztatach szkolnych.

* **Część II –** **Wyposażenie stanowiska dydaktycznego łączenia
i przygotowywania tworzyw sztucznych.**

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 39162100-9 Sprzęt dydaktyczny.

**Dostawa nowego** wyposażenia. Pojemnik na surowce z gwarancją minimum 24 miesięczną.

1. **Pojemnik na surowce** – 2 szt.

**Specyfikacja techniczna:**

− pojemnik z pokrywą,

− pojemność w zakresie 25 – 60 l,

− metalowy, z tworzywa sztucznego lub inny zapewniający bezpieczne przechowywanie materiałów,

1. **Kleje do tworzyw sztucznych**

– klej cyjanoakrylowy – 3 szt.

– klej epoksydowy – 3 szt.

– klej akrylowy – 2 szt.

– klej poliuteranowy – 2 szt.

**Zastosowania:**

Wyposażenie stanowiska dydaktycznego łączenia i przygotowywania tworzyw sztucznych na warsztatach szkolnych.

* **Część III –** **Wyposażenie stanowiska dydaktycznego - badanie barwy i powierzchni.**

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 39162100-9 Sprzęt dydaktyczny.

**Dostawa nowego** wyposażenia z gwarancją minimum 24 miesięczną.

1. **Próbki tworzyw sztucznych i materiałów pomocniczych** –1 kpl.

**Specyfikacja techniczna:**

– zestaw próbek tworzyw sztucznych w pojemnikach łatwych do przechowywania

– zestaw materiałów pomocniczych np.: zestaw podstawowy do spawania plastików– spoiwa

1. **Wzorniki i płytki wzorcowe barw** – 2 kpl.

**Specyfikacja techniczna:**

− wzorniki barw wg. standardów RAL, NCS, PANTONE,

− płytki barwników różnych producentów koncentratów barwiących.

1. **Przyrząd do badania powierzchni barwy i połysku** – szt. 1

**Specyfikacja techniczna:**

− bezkontaktowy spektrofotometr z geometrią 45/0° przeznaczony do pomiaru barwy próbek bez konieczności zniekształcania badanej powierzchni z wbudowanym czujnikiem połysku, możliwość pomiaru proszków, tworzyw sztucznych.

− pojemność w zakresie 25 – 60 l

1. **Przyrząd do kontroli przebiegu procesów technologicznych (termometr elektroniczny)** – szt. 1

**Specyfikacja techniczna:**

− termometr, higrometr - wilgotnościomierz

– przyrząd przenośny

– zasilanie bateryjne

– wymienne sondy

– rejestracja pomiarów, przegląd historii

– interfejs USB

– wyliczane wartości np: temperatura punktu rosy, zawartość pary wodnej itp.

1. **Tablice identyfikacyjne** – 3 szt.

**Specyfikacja techniczna:**

− tablice właściwości tworzyw sztucznych,

− tablice identyfikacyjne tworzyw sztucznych

− plansze, schematy przedstawiające klasyfikację, metody wytwarzania
i przetwórstwa tworzyw sztucznych,

**Zastosowania:**

Wyposażenie stanowiska dydaktycznego łączenia i przygotowywania tworzyw sztucznych na warsztatach szkolnych.

* **Część IV –**  **Wyposażenie pracowni warsztatowych. Drobny sprzęt**

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 39162100-9 Sprzęt dydaktyczny.

**Dostawa** modeli różnych głowic wytłaczarskich, kalibratorów , form do termoformowania, wtryskiwania, laminowania oraz prasowania– są to **urządzenia używane** z rynku wtórnego - z gwarancją minimum rozruchową.

**Dostawa nowych** palników gazowych laboratoryjnych, statywów i regulatorów mocy z gwarancją minimum 24 miesiące.

1. **Palniki gazowy laboratoryjny** – szt. 6

**Specyfikacja techniczna:**

− palnik gazowy laboratoryjny z regulacją powietrza i przepływu gazu,

− temperatura maksymalna 1300 °C.

1. **Statyw z kratką** – szt. 6

**Specyfikacja techniczna:**

− podstawa statywu

– pręt

– łącznik krzyżowy

− łapa do próbówek

– kratka do próbówek

1. **Regulator mocy** – szt. 2

**Specyfikacja techniczna:**

− uniwersalne wejście pomiarowe

– funkcja timera

– rodzaje wartości zadanej: stałowartościowa,

– zakres regulacji temperatury około: -50...1600°C

1. **Komplet modeli form do: termoformowania, wtryskiwania, laminowania oraz prasowania, – używane** – szt. 1

**Specyfikacja techniczna w skład kompletu wchodzą:**

− modele formy z gniazdami wykonanymi z aluminium do formowania pozytywowego i do formowania negatywowego - 1kpl,

– model formy wtryskowej z wymiennymi wkładkami – 1 kpl,

− model formy do laminowania – 1 szt,

– model formy do prasowania – 1 szt.

1. **Modele różnych głowic wytłaczarskich , kalibratory - używane** – 1 kpl.

**Specyfikacja techniczna:**

− głowica wytłaczarska do profilu kołowego, średnicy Ø 2 – 5 mm,

**Zastosowania:**

Wyposażenie stanowisk dydaktycznych w drobny sprzęt do przetwórstwa tworzyw sztucznych w warsztatach szkolnych.

* **Część V –**  **Wyposażenie pracowni warsztatowych. Stoły robocze**

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 39162100-9 Sprzęt dydaktyczny.

**Dostawa nowych** stołów roboczych - z gwarancją minimum 24 miesięczna.

1. **Stół roboczy z imadłem** – szt. 3

**Specyfikacja techniczna:**

− stelaż stołu wykonany z metalu,

− blat stołu wykonany jest ze sklejki liściastej.

1. **Stół roboczy** – szt.3

**Specyfikacja techniczna:**

− nogi stalowe

– blat z wysokiej jakości sklejki

1. **Stół roboczy blat kwasoodporny 120x60** – szt. 3

**Specyfikacja techniczna:**

− duża powierzchnia robocza

– dwa blaty

– stal nierdzewna

– gładka faktura

– maksymalny udźwig do 150 kg

– dodatkowe wzmocnienie z płyty wodoodpornej

**Zastosowania:**

Wyposażenie pracowni warsztatowych w stoły robocze.

* **Część VI –**  **Wyposażenie pracowni warsztatowych w wciągnik łańcuchowy.**

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 39162100-9 Sprzęt dydaktyczny.

**Dostawa nowego** wciągnika łańcuchowego z suwnicą mobilną - z gwarancją minimum 24 miesięczną.

1. **Wciągnik łańcuchowy z suwnicą mobilną** – szt. 1

**Specyfikacja techniczna:**

− wysokość około min. / maks. - 2500 mm – 3600 mm

− szerokość w świetle od 2000 mm do 3000 mm

– nośność +/- 1,0 t

– rolki zwrotne z hamulcami

– wykonanie – stal

– udźwig +/- 1000 kg

– rodzaj z łańcuchem napędowym.

**Zastosowania:**

Wyposażenie pracowni warsztatowych w wciągnik łańcuchowy z suwnicą mobilną.

* **Część VII –**  **Wyposażenie pracowni warsztatowych w Dygestorium.**

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 39162100-9 Sprzęt dydaktyczny.

**Dostawa nowego** dygestorium - z gwarancją minimum 24 miesięczną.

1. **Dygestorium** – szt. 1

**Specyfikacja techniczna:**

− dygestorium spełniające wymagania normy PN-EN 14175,

− minimalna wielkość komory roboczej: długość: 900 mm, szerokość: 750 mm, wysokość: 1210 mm

– instalacja elektryczna 230V, 50Hz z zerowaniem

– oświetlenie fluorescencyjne

– wykonanie z litych płyt PCV

– opcjonalnie możliwość zastosowania przezroczystej plexi glass.

**Zastosowania:**

Wyposażenie pracowni warsztatowych w Dygestorium.

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

**Części I, Części III – VII – do 30 dni od dnia podpisania umowy.**

**Część II – do 14 dni od dnia podpisania umowy**

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:**

1. **Brak powiązań z Zamawiającym**

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/Wykonawca oświadczy, iż nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta/Wykonawcy, w szczególności poprzez:

* uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
* pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań.

1. **KRYTERIA WYBORU OFERTY:**

Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującym kryterium, które będzie posiadały określone niżej znaczenie:

**Cena – 100 % (100 pkt)**

Kryterium „Cena” będzie obliczane według wzoru:

C = (Cn/Co) x 100 pkt

gdzie:

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

Cn – najniższa cena (spośród nie odrzuconych ofert)

Co – cena oferty badanej

 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w odpowiedniej części zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, uzyska największą liczbę punktów oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą
w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:**

W odpowiedzi na zamówienie:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający przez ofertę częściową rozumie realizację przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnej części postępowania. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części postępowania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część postępowania.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 oraz „Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań” stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
i Załącznik Nr 3.
4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem ofert.
7. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, bądź osobiście na adres: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok lub mailowo na adres sis@zsz2.bialystok.pl w terminie
do **22.07.2020 do godz. 12.00.**

Osoba do kontaktu:

Helena Zieńko Tel. |+48| 508216304 Email: sis@zsz2.bialystok.pl

Biuro projektu i adres do korespondencji:

ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok, Tel.|+48| 85 7416 143

1. **INNE POSTANOWIENIA**
	* + 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;

2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta) lub ułatwienie kontaktu
z oferentem;

4) dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych
z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte
w ofercie;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat;

6) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy
z postępowania lub odrzucenie jego oferty;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* + - 1. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

**Wykaz załączników:**

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
3. Istotne postanowienia umowne

*Załącznik nr 1*

……………………….

(nazwa Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Oferta na **dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych
i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu "Zespół Szkół Zawodowych Nr2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji"** w ramach projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Programu Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.8.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF.

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i Nazwisko/Nazwa Oferenta: |  |
| Adres: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| Osoba uprawniona do podpisania umowy (imię i nazwisko) |  |
| Osoba do kontaktu w imieniu Oferenta(imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) |  |

Ja, niżej podpisany w odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym za cenę:

* **Część I – Wyposażenie stanowiska spajania tworzyw sztucznych.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot** | **Producent,****nazwa handlowa,****nr katalogowy** | **Cena jednostkowa brutto** | **Liczba** | **Wartość brutto** (z podatkiem VAT) |
| 1. | Zgrzewarka oporowa do folii |  | zł | 1 szt. | zł |
| 2. | Aparat do spawania tworzyw (spawarka) |  | zł | 2 szt. | zł |
| 3. | Opalarka |  | zł | 2 szt. | zł |
| **RAZEM cena oferty**  | zł |

**Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni
od dnia podpisania umowy.**

* **Część II – Wyposażenie stanowiska dydaktycznego łączenia i przygotowania tworzyw sztucznych.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot** | **Producent,****nazwa handlowa,****nr katalogowy** | **Cena jednostkowa brutto** | **Liczba** | **Wartość brutto** (z podatkiem VAT) |
| 1. | Pojemnik na surowce |  | zł | 2 szt. | zł |
| 2. | klej cyjanoakrylowy  |  | zł | 3 szt. | zł |
| 3. | klej epoksydowy |  | zł | 3 szt. | zł |
| 4. | klej akrylowy |  | zł | 2 szt. | zł |
| 5. | klej poliuteranowy |  | zł | 2 szt. | zł |
| **RAZEM cena oferty**  | zł |

**Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 14 dni
od dnia podpisania umowy.**

* **Część III – Wyposażenie stanowiska dydaktycznego badanie barwy i powierzchni.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot** | **Producent,****nazwa handlowa,****nr katalogowy** | **Cena jednostkowa brutto** | **Liczba** | **Wartość brutto** (z podatkiem VAT) |
| 1. | Próbki tworzyw sztucznych i materiałów pomocniczych |  | zł | 1 kpl. | zł |
| 2. | Wzorniki i płytki wzorcowe barw |  | zł | 2 kpl. | zł |
| 3. | Przyrząd do badania powierzchni barwy i połysku |  | zł | 1 szt. | zł |
| 4. | Przyrząd do kontroli przebiegu procesów technologicznych (termometr elektroniczny) |  | zł | 1 szt. | zł |
| 5. | Tablice identyfikacyjne |  | zł | 3 szt. | zł |
| **RAZEM cena oferty**  | zł |

**Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni
od dnia podpisania umowy.**

* **Część IV – Wyposażenie pracowni warsztatowych. Drobny sprzęt**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot** | **Producent,****nazwa handlowa,****nr katalogowy** | **Cena jednostkowa brutto** | **Liczba** | **Wartość brutto** (z podatkiem VAT) |
| 1. | Palniki gazowy laboratoryjny |  | zł | 6 szt. | zł |
| 2. | Statyw z kratką |  | zł | 6 szt. | zł |
| 3. | Regulator mocy |  | zł | 2 szt. | zł |
| 4. | Komplet modeli form do: termoformowania, wtryskiwania, laminowania oraz prasowania |  | zł | 1 szt. | zł |
| 5. | Modele różnych głowic wytłaczarskich , kalibratory |  | zł | 3 szt. | zł |
| **RAZEM cena oferty**  | zł |

**Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni
od dnia podpisania umowy.**

* **Część V – Wyposażenie pracowni warsztatowych. Stoły robocze**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot** | **Producent,****nazwa handlowa,****nr katalogowy** | **Cena jednostkowa brutto** | **Liczba** | **Wartość brutto** (z podatkiem VAT) |
| 1. | Stół roboczy z imadłem |  | zł | 3 szt. | zł |
| 2. | Stół roboczy  |  | zł | 3 szt. | zł |
| 3. | Stół roboczy blat kwasoodporny 120x60  |  | zł | 3 szt. | zł |
| **RAZEM cena oferty**  | zł |

**Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni
od dnia podpisania umowy.**

* **Część VI – Wyposażenie pracowni warsztatowych w wciągnik łańcuchowy.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot** | **Producent,****nazwa handlowa,****nr katalogowy** | **Liczba** | **Cena oferty brutto** (z podatkiem VAT) |
| Wciągnik łańcuchowyz suwnicą mobilną |  | 1 szt. | zł |

**Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni
od dnia podpisania umowy.**

* **Część VII – Wyposażenie pracowni warsztatowych w dygestorium**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot** | **Producent,****nazwa handlowa,****nr katalogowy** | **Liczba** | **Cena oferty brutto** (z podatkiem VAT) |
| Dygestorium |  | 1 szt. | zł |

**Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni
od dnia podpisania umowy.**

Oświadczam, że:

1. Jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności/usługi, posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Zapoznałem/-am się i akceptuję warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach
do tego zapytania.
3. Uzyskałem/-am wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją powyższego zamówienia.
5. W przypadku uzyskania zamówienia zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.
7. Jestem związany/a ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że dane w ofercie oraz załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
9. Oświadczam, że dane osobowe zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą pozyskałem w oparciu o przesłanki zawarte w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), a także, że jestem w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, w przypadku pozyskania danych na podstawie zgody osób.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (oświadczenie dotyczy sytuacji gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące).

………………………………… ………………………………… Miejscowość, data *(podpis osoby uprawnionej do występowania
 w imieniu wykonawcy)*

*Załącznik nr 2*

……………………….

(nazwa Wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań**

Składając ofertę na **dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach projektu "Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji"**w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Programu Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.8.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF

oświadczam, że:

nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub
z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, w szczególności poprzez:

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………… ………………………………… Miejscowość, data *(podpis osoby uprawnionej do występowania
 w imieniu wykonawcy)*